## Conf Default
CONFIGURACION POR DEFECTO |  |  | OpenComet Original & Modificado
Método de umbralizado | = | Huang | Conjunto2
Corrección de fondo | = | TRUE |  |  | Original | Modificado | Matlab
Segmentación de la cabeza | = | Auto | CORRECTO | Positivo | 9 | 18 | 10
Parametros de la forma |  |  |  | Negativo | 0 | 0 | 0
Área mínima | < | 400
Solidicidad mínima | < | 0.85 | FALSE | Positivo | 84 | 5 | 12
Asimetría Máxima | > | 0.5 |  | Negativo | 11 | 2 | 10
HRatio Máximo | > | 1.05
Diferencia con la línea central |  |  | Tamaño de la muestra |  | 20 | 20 | 20
Máximo para Aislar | > | 0.15 | Sensibilidad |  | 45 | 90 | 50
Máximo para Grande | > | 0.2 | Especificidad |  | 0 | 0 | 0
Bordes
Limpiar Bordes | = | TRUE

## Conf Optimas
ALTERNATIVA MODIFICADO |  |  | CONFIGURACION MATLAB |  |  | Resultado de las pruebas
Método de umbralizado | = | Huang | Método de umbralizado | = | local |  |  | OpenComet Modificado |  | Metodo Propuesto
Corrección de fondo | = | TRUE | Corrección de fondo | = | TRUE |  |  | Default | Modificado | Default | Modificado
Segmentación de la cabeza | = | Auto | Segmentación de la cabeza | = | N/A | Correcto | Positivo | 18 | 19 | 10 | 19 | Cometas que fueron seleccionados correctamente
Parametros de la forma |  |  | Parametros de la forma |  |  |  | Negativo | 0 | 0 | 0 | 1 | Cometas que fueron rechazados correctamente
Área mínima | < | 3000 | Área mínima | < | 3000
Solidicidad mínima | < | 0.5 | Solidicidad mínima | < | 0.5 | FALSE | Positivo | 5 | 1 | 12 | 1 | Cometas que fueron seleccionados incorrectamente
Asimetría Máxima | > | 0.5 | Asimetría Máxima | > | 0.7 |  | Negativo | 2 | 1 | 10 | 1 | Cometas que fueron rechazados incorrectamente
HRatio Máximo | > | 1.05 | HRatio Máximo | > | 1.1
Diferencia con la línea central |  |  | Diferencia con la línea central |  |  | Tamaño de la muestra |  | 20 | 20 | 20 | 20
Máximo para Aislar | > | 0.15 | Máximo para Aislar | > | NA | Sensibilidad |  | 90 | 95 | 50 | 95
Máximo para Grande | > | 0.2 | Máximo para Grande | > | 0.1 | Especificidad |  | 0 | 0 | 0 | 50
Bordes |  |  | Bordes
Limpiar Bordes | = | TRUE | Limpiar Bordes | = | TRUE

## Conf1
CONFIGURACION 1 |  |  | OpenComet Original & Modificado
Thresholding Method | = | Huang | Conjunto2
Background Correction | = | TRUE |  |  | Original | Modificado
Head Finding | = | Profile Analisis | Correcto | Positivo | 9 | 18
Shape parameters |  |  |  | Negativo | 0 | 0
Minimun Area | < | 400
Minimun Convexity | < | 0.85 | FALSE | Positivo | 84 | 5
Maximun Symmetry | > | 0.5 |  | Negativo | 11 | 2
Maximun Hratio | > | 1.05
Center LineDifference |  |  | Tamaño de la muestra |  | 20 | 20
Maximun for OUTLER | > | 0.15 | Sensibilidad |  | 45 | 90
Maximun for BIG | > | 0.2 | Especificidad |  | 0 | 0
Edges
Clear Edges | = | TRUE

## Conf2
CONFIGURACION 2 |  |  | OpenComet Original & Modificado
Thresholding Method | = | Huang | Conjunto2
Background Correction | = | TRUE |  |  | Original | Modificado
Head Finding | = | Brigthest Region | Correcto | Positivo | 9 | 18
Shape parameters |  |  |  | Negativo | 0 | 0
Minimun Area | < | 400
Minimun Convexity | < | 0.85 | FALSE | Positivo | 84 | 5
Maximun Symmetry | > | 0.5 |  | Negativo | 11 | 2
Maximun Hratio | > | 1.05
Center LineDifference |  |  | Tamaño de la muestra |  | 20 | 20
Maximun for OUTLER | > | 0.15 | Sensibilidad |  | 45 | 90
Maximun for BIG | > | 0.2 | Especificidad |  | 0 | 0
Edges
Clear Edges | = | TRUE

## Conf3
CONFIGURACION 3 |  |  | OpenComet Original & Modificado
Thresholding Method | = | Huang | Conjunto2
Background Correction | = | FALSE |  |  | Original | Modificado
Head Finding | = | Auto | Correcto | Positivo | 1 | 7
Shape parameters |  |  |  | Negativo | 0 | 0
Minimun Area | < | 400
Minimun Convexity | < | 0.85 | FALSE | Positivo | 4 | 3
Maximun Symmetry | > | 0.5 |  | Negativo | 19 | 13
Maximun Hratio | > | 1.05
Center LineDifference |  |  | Tamaño de la muestra |  | 20 | 20
Maximun for OUTLER | > | 0.15 | Sensibilidad |  | 5 | 35
Maximun for BIG | > | 0.2 | Especificidad |  | 0 | 0
Edges
Clear Edges | = | TRUE

## Conf4
CONFIGURACION 4 |  |  | OpenComet Original & Modificado
Thresholding Method | = | Huang | Conjunto2
Background Correction | = | FALSE |  |  | Original | Modificado
Head Finding | = | Profile Analisis | Correcto | Positivo | 1 | 7
Shape parameters |  |  |  | Negativo | 0 | 0
Minimun Area | < | 400
Minimun Convexity | < | 0.85 | FALSE | Positivo | 4 | 3
Maximun Symmetry | > | 0.5 |  | Negativo | 19 | 13
Maximun Hratio | > | 1.05
Center LineDifference |  |  | Tamaño de la muestra |  | 20 | 20
Maximun for OUTLER | > | 0.15 | Sensibilidad |  | 5 | 35
Maximun for BIG | > | 0.2 | Especificidad |  | 0 | 0
Edges
Clear Edges | = | TRUE

## Conf5
CONFIGURACION 5 |  |  | OpenComet Original & Modificado
Thresholding Method | = | Huang | Conjunto2
Background Correction | = | FALSE |  |  | Original | Modificado
Head Finding | = | Brigthest Region | Correcto | Positivo | 1 | 7
Shape parameters |  |  |  | Negativo | 0 | 0
Minimun Area | < | 400
Minimun Convexity | < | 0.85 | FALSE | Positivo | 4 | 3
Maximun Symmetry | > | 0.5 |  | Negativo | 19 | 13
Maximun Hratio | > | 1.05
Center LineDifference |  |  | Tamaño de la muestra |  | 20 | 20
Maximun for OUTLER | > | 0.15 | Sensibilidad |  | 5 | 35
Maximun for BIG | > | 0.2 | Especificidad |  | 0 | 0
Edges
Clear Edges | = | TRUE